2024年度广西科学技术奖推荐项目公示表

| 成果名称 | 人体血糖值无创测量及可穿戴装备关键技术与应用 |
| --- | --- |
| 拟推荐单位 | 广西壮族自治区教育厅 |
| 完成人姓名、职称、从事专业（按顺序填写） | 陈真诚，教授，生物医学工程； 朱健铭，教授，生物医学工程； 梁永波，副研究员，生物医学工程； 孙子林，教授，内科学； 何志平，研究员，空间光电技术与系统； 袁昊，未定职级，电子信息工程； 陈洪波，教授，生物医学工程； 李华，教授，生物医学工程； 殷世民，研究员，生物医学工程 李世勇，实验师，仪器科学与技术； 邱山虎，副研究员，内科学； 李津宁，未定职级，光电信息技术； 操良丽，副教授，化学工程与技术； 唐群峰，未定职级，仪器科学与技术； 赵飞骏，副教授，仪器科学与技术； |
| 曾经获重要奖项情况 （仅申报最高奖填写） | 1. 2021年获广西自然科学二等奖“基于疾病筛查的生物传感器制备机理及础应用”排名第一 (2020-Z-2-01-R01); 2. 2021年获中国自动化学会自然科学二等奖“高精度生物传感器制备机理及应用”，排名第一(2021- Z-2-009-R-01); |
| 主要知识产权和标准规范等目录或科普作品目录（仅限申报技术发明奖、科学技术进步奖、科学技术合作奖、企业科技创新奖填写） | - 发明专利：Non-invasive Blood Sugar Measuring Method and Fingertip Measuring Probe，US10695005 B2 - 发明专利：Non-Invasive Blood Glucose Detection Device and Measurement Method Based on Multi-Technology Integration，US11,744,490B2 - 发明专利：无创血糖测量方法及指端测量探头，ZL201510092412.7 - 发明专利：一种多技术融合的无创血糖检测装置及测量方法，CN111513728B - 发明专利：一种用于提高近红外无创血糖检测精度的方法，CN111599470B - 发明专利：无创血糖检测传感器集成器，ZL200810143539.7 - 发明专利：无创血糖检测传感器探头，ZL200710035649.7 - 发明专利：一种指端血流速度的测量方法，ZL201210246981.9 - 发明专利：一种从脉搏波中提取传导时间的计算方法，ZL201210246982.3 - 实用新型专利：一种基于能量代谢守恒法的穿戴式无创血糖仪，ZL201520313580.X - 软件著作权：人体血糖监测分析管理系统V1.0，2019SR0951143 - 软件著作权：手腕式无创血糖检测管理系统V1.0，2021SR0847061 |
| 完成单位 | 桂林电子科技大学，东南大学附属中大医院，中国科学院上海技术物理研究所，舒糖讯息科技（深圳）有限公司，桂林麦迪胜电子科技有限公司，桂林永成医疗科技有限公司 |
| 成果简介、个人简介（仅限申报最高奖、青杰奖填写）（2000字以内，客观描述） | ### 据2022年世界卫生组织统计，全球糖尿病患者已达4.22亿，我国糖尿病患者人数超1.4亿，位居世界首位。目前血糖检测方式主要通过抽取静脉血的生化分析或针扎指尖取血的微创血糖检测，长期频繁的有创检测不可避免地会给患者带来心理压力且创口易受感染的风险。团队历经10余年的刻苦攻关，创建的代谢能量守恒法的无创血糖测量理论，国际上首次实现了人体血糖值的无创测量。研制的无创血糖检测仪及穿戴式血糖手表得到了广泛应用，在多家医院临床应用，服务数万民众，实现超300万健康预警，产生了巨大的社会效益。 ### 1. 创建了代谢能量守恒法的多技术集成无创血糖测量理论 ### 验证了人体局部代谢产生的热量是血糖水平和氧容量的函数，氧容量是动脉血氧饱和度及血流速度的函数，经脉率修正，创建了血糖浓度无创测量的数学模型，研制出了多传感器集成的代谢能量守恒法的测量探头，同时，结合近红外光谱与旋光无创血糖检测技术，提高检测灵敏度与精度的同时，抑制人体背景以及个体差异性的影响，具有结构简单、抗干扰能力强以及成本低等优点。 ### 2. 建立了指端血流速度、呼吸商修正与血糖精度提升的有效手段 ### 创造性地提出了从光电容积脉搏波中提取传导时间的新方法及血流速度的测量新方案，解决了代谢能量守恒法无创血糖测量中的血流速度测量问题，确保了无创血糖检测中的准确度。针对代谢能量守恒法无创血糖检测技术对高血糖值检测准确率偏低问题，研究发现非糖尿病人、I型糖尿病人和II型糖尿病人的胰岛素存在调节机制及三大营养物质代谢状况差异性机理问题。通过建模分析构建出了血糖、糖脂代谢与胰岛素的关系，这种关系可通过呼吸商来表征胰岛素调节机制及糖脂代谢比例，并证实了呼吸商修正的代谢能量守恒法无创血糖检测模型中胰岛素影响机制。 ### 3. 解决了多传感器多技术集成无创血糖检测在可穿戴装备转化中的难题 ### 研制出了代谢能量守恒法的无创血糖仪及穿戴式智能血糖手表，其中无创血糖仪取得了国家医疗器械注册证与生产许可证，在超10家各级医院临床应用。可穿戴智能血糖手表已商业化服务数万民众，实现超320万次健康预警，成功实现了无创血糖检测技术的可穿戴装备转化难题。 ### 桂林电子科技大学、东南大学附属中大医院、中国科学院上海技术物理研究所多家单位自国家863计划，国自然面上项目、国家科技支撑计划、国家重点研发计划的持续资助下，通过深入合作，不断丰富无创血糖检测理论，融合多技术手段，提升检测精度，实现可穿戴血糖快速检测。先后获得国际（美国）专利2项、中国发明专利7件，实用新型专利2件，核心软件著作权1件。随后在桂林麦迪胜电子科技有限公司、桂林永成医疗科技有限公司、舒糖讯息科技（深圳）有限公司实现了可穿戴装备产业化应用，取得了显著社会效益。 |
| 候选个人合作关系说明 | 本成果共有15名候选个人，候选人陈真诚、朱健铭、梁永波、陈洪波、李华、殷世民、李世勇、操良丽、唐群峰、赵飞骏共9人工作单位为桂林电子科技大学，属于同一团队。候选人孙子林和邱山虎的工作单位为东南大学附属中大医院，属于同一团队。候选人何志平和李津宁的工作单位为中国科学院上海技术物理研究所，属于同一团队。候选人袁昊工作单位为舒糖讯息科技（深圳）有限公司。第一候选人与朱健铭合作获得授权发明专利5项，实用新型专利1项；第一候选人与梁永波合作获得授权发明专利4项，实用新型专利1项；第一候选人与陈洪波合作获得授权发明专利1项；第一候选人与李华合作获得授权发明专利2项；第一候选人与殷世民合作获得授权发明专利3项；第一候选人团队的陈真诚、朱健铭、陈洪波、梁永波与孙子林团队、何志平团队合作开展“糖尿病的危险因素早期识别、早期诊断技术与切点研究（项目编号：2016YFC1305700）”，推动了无创血糖检测技术在糖尿病筛查中的临床应用与测试验证，实现了无创血糖检测的性能优化与方法完善；第一候选人与袁昊、李世勇、操良丽、唐群峰、赵飞骏合作开展了无创血糖检测技术的成果转化及应用推广。推广应用产品中的无创血糖仪获得了国家医疗器械注册证与生产许可证。 |

附表：候选个人合作情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者 | 合作时间 | 合作成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共同知识产权 | 朱健铭 | 2011-04-01 2019-10-01 | Non-invasive Blood Sugar Measuring Method And Fingertip Measuring Probe, US10,695,005 B2; 无创血糖测量方法及指端测量探头,ZL201510092412.7; 无创血糖检测传感器集成器,ZL200810143539.7; 一种指端血流速度的测量方法,ZL201210246981.9; 一种从脉搏波中提取传导时间的计算方法,ZL201210246982.3; 一种基于能量代谢守恒法的穿戴式无创血糖仪,ZL201520313580.X; |
| 2 | 共同知识产权 | 梁永波 | 2011-07-01 2019-10-01 | Non-invasive Blood Sugar Measuring Method And Fingertip Measuring Probe, US10,695,005 B2; 无创血糖测量方法及指端测量探头,ZL201510092412.7; 一种指端血流速度的测量方法,ZL201210246981.9; 一种从脉搏波中提取传导时间的计算方法,ZL201210246982.3; 一种基于能量代谢守恒法的穿戴式无创血糖仪,ZL201520313580.X; |
| 3 | 成果转化及应用推广 | 孙子林 | 2016-07-01 2022-05-10 | 合作开展国家重点研发计划项目，协助推动原型机测试和验证，进行了大量的实验和数据分析，协助不断改进原型机。 |
| 4 | 成果转化及应用推广 | 何志平 | 2016-07-01 2022-05-10 | 合作开展项目研究，协助推动原型机性能优化与方法完善，进行了大量的实验和数据分析，不断改进原型机。 |
| 5 | 成果转化及应用推广 | 李津宁 | 2016-07-01 2022-05-10 | 合作开展项目研究，协助推动原型机性能优化与方法完善，进行了大量的实验和数据分析，不断改进原型机。 |
| 6 | 成果转化及应用推广 | 袁昊 | 2018-02-01 2019-10-01 | 协助建立无创血糖流水线与开发穿戴式无创血糖手表。 |
| 7 | 成果转化及应用推广 | 邱山虎 | 2016-07-01 2022-05-10 | 合作开展国家重点研发计划项目，协助推动原型机测试和验证，进行了大量的实验和数据分析，协助不断改进原型机。 |
| 8 | 共同知识产权 | 陈洪波 | 2012-03-17 2021-12-31 | 一种从脉搏波中提取传导时间的计算方法，CN201210246982.3; |
| 9 | 共同知识产权 | 李华 | 2012-03-01 2019-10-01 | 一种指端血流速度的测量方法，CN201210246981.9； 一种从脉搏波中提取传导时间的计算方法，CN201210246982.3; |
| 10 | 共同知识产权 | 殷世民 | 2012-03-01 2019-10-01 | Non-invasive Blood Sugar Measuring Method And Fingertip Measuring Probe, US10,695,005 B2; 无创血糖测量方法及指端测量探头,ZL201510092412.7; 一种指端血流速度的测量方法,ZL201210246981.9; 一种从脉搏波中提取传导时间的计算方法,ZL201210246982.3; |
| 11 | 成果转化及应用推广 | 李世勇 | 2017-09-01 2019-10-01 | 协助开展无创血糖仪临床试验，取得医疗器械注册证与生产许可证。 |
| 12 | 成果转化及应用推广 | 操良丽 | 2018-05-01 2019-10-01 | 协助开展无创血糖仪临床试验，取得医疗器械注册证与生产许可证。 |
| 13 | 成果转化及应用推广 | 唐群峰 | 2016-10-01 2019-10-01 | 协助开展无创血糖仪临床试验，取得医疗器械注册证与生产许可证。 |
| 14 | 成果转化及应用推广 | 赵飞骏 | 2015-03-01 2019-10-01 | 协助取得医疗器械注册证与生产许可证。 |